## Bảng 1_Netcom
CHI PHÍ XÂY LẮP Bảng 1: Chi phí xây lắp (Công ty TNHH Máy tính Nét thực hiện)
TT | Danh mục hàng hoá | Đơn vị | Số lượng | Mã hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Đơn giá dự thầu đã bao gồm thuế phí | Thành tiền | CO | CQ hoặc tương đương | Thời hạn bảo hành
A | Nâng cấp CSVC và hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, nghiên cứu khoa học | [6 empty] | 4797925910
I | Hệ thống cáp đường trục kết nối các tòa nhà | [6 empty] | 886638000
1 | Optical Cable | Mét | 19200 | OFC-DB-SM 9/125 12C | Vinacap | Việt Nam | 30000 | 576000000 |  |  | 12 tháng
2 | ODF 24FO | Bộ | 10 | ODF-24FO | Vinanet | Việt Nam | 5184000 | 51840000 |  |  | 12 tháng
3 | ODF12FO | Bộ | 20 | ODF-12FO | Vinanet | Việt Nam | 2721000 | 54420000 |  |  | 12 tháng
4 | Patcord LC-SC 3m | Sợi | 40 | PT-SC/U-LC/U-3M | Vinanet | Việt Nam | 172000 | 6880000 |  |  | 12 tháng
5 | Patcord LC-SC 10m | Sợi | 20 | PT-SC/U-LC/U-10M | Vinanet | Việt Nam | 346000 | 6920000 |  |  | 12 tháng
6 | Patcord LC-SC 20m | Sợi | 40 | PT-SC/U-LC/U-20M | Vinanet | Việt Nam | 648000 | 25920000 |  |  | 12 tháng
7 | Ống nhựa 70/90 | Mét | 1000 | Φ 70/90 | OSPEN | Việt Nam | 70000 | 70000000 |  |  | 12 tháng
8 | Ống nhựa 25/32 | Mét | 4000 | Φ 25/32 | OSPEN | Việt Nam | 19000 | 76000000 |  |  | 12 tháng
9 | Cáp mạng Cat6 | Thùng | 4 | CP11-141-12-S | Rosenberger | Trung Quốc | 3585000 | 14340000 |  |  | 12 tháng
10 | Đầu bấm dây mạng Cat6 | Hộp | 2 | 6-2111989-3 | CommScope | Trung Quốc | 2159000 | 4318000 |  |  | 12 tháng
II | Nâng cấp hệ thống cáp mạng kết nối wifi | [6 empty] | 236338000
1 | Cáp mạng Cat6 Wifi | Thùng | 25 | CP11-141-12-S | Rosenberger | Trung Quốc | 3585000 | 89625000 |  |  | 12 tháng
2 | Gen nhựa 39x18 | Mét | 1920 | GA39/01 | Sino | Việt Nam | 34000 | 65280000 |  |  | 12 tháng
3 | Ghen nhựa 24x14 | Mét | 750 | GA24 | Sino | Việt Nam | 18000 | 13500000 |  |  | 12 tháng
4 | Đầu bấm dây mạng Cat6 wifi | Hộp | 3 | 6-2111989-3 | CommScope | Trung Quốc | 2159000 | 6477000 |  |  | 12 tháng
5 | Ổ cắm nguồn | Chiếc | 128 | S18U2 + CK157RL | Sino | Việt Nam | 346000 | 44288000 |  |  | 12 tháng
6 | Dây điện nguồn cho AP | Mét | 1000 | VCMo 2x1.5mm 300/500V | Cadivi | Việt Nam | 10000 | 10000000 |  |  | 12 tháng
7 | Hộp chứa thiết bị | Chiếc | 128 | E265/53 | Sino |  | 56000 | 7168000 |  |  | 12 tháng
III | Cải tạo hạ tầng phòng máy chủ | [6 empty] | 302661910 |  |  | 12 tháng
1 | Khung sắt bảo vệ cửa nhôm kính mặt ngoài tòa nhà | m2 | 13.69 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 1280000 | 17523200 |  |  | 12 tháng
2 | Trần nhôm CARO cho phòng máy chủ | m2 | 55 | Gia công trong nước |  | Việt Nam | 914000 | 50270000 |  |  | 12 tháng
3 | Khung vách thạnh cao bằng sắt hộp theo thiết kế | m2 | 52.2 | VT V-WALL C75 | Vĩnh Tường | Việt Nam | 686000 | 35809200 |  |  | 12 tháng
VT V-WALL U76
4 | Vách kinh ngăn phòng kho (Vách K1) | m2 | 14.32 | Gia công trong nước | Hải Long / Xingfa | Việt Nam/ Trung Quốc | 2057000 | 29456240 |  |  | 12 tháng
5 | Vách kinh ngăn giữa phòng NOC với phòng máy chủ (Vách k2) | m2 | 18.4 | Gia công trong nước | Hải Long / Xingfa | Việt Nam/ Trung Quốc | 2057000 | 37848800 |  |  | 12 tháng
6 | Vách kinh ngăn phòng máy chủ và phòng nguồn (Vách K3) | m2 | 13.11 | Gia công trong nước | Hải Long / Xingfa | Việt Nam/ Trung Quốc | 2057000 | 26967270 |  |  | 12 tháng
7 | Cửa chống cháy kèm phụ kiện | Bộ | 1 | D3 | Thành Tiến | Việt Nam | 19425000 | 19425000 |  |  | 12 tháng
8 | Bàn họp | Chiếc | 1 | IR3612 | GOVI | Việt Nam | 10635000 | 10635000 |  |  | 12 tháng
9 | Ghế phòng họp | Chiếc | 10 | GL113M | Hòa phát | Việt Nam | 737000 | 7370000 |  |  | 12 tháng
10 | Backdrop cho phòng NOC | m2 | 19.2 | Gia công trong nước |  | Việt Nam | 1481000 | 28435200 |  |  | 12 tháng
11 | Bộ chữ và Logo nhà trường dán vào vách backdrop tại phòng NOC | Bộ | 1 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 15641000 | 15641000 |  |  | 12 tháng
12 | Sàn gỗ nhựa ( bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt ) | m2 | 41 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 377000 | 15457000 |  |  | 12 tháng
13 | Bộ chữ và Logo nhà trường dán vào tường ngoài phòng máy chủ | Bộ | 1 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 7824000 | 7824000 |  |  | 12 tháng
IV | Hệ thống sàn nâng phòng máy chủ | [6 empty] | 302374000 |  |  | 12 tháng
1 | Foam cách nhiệt | m2 | 75 |  | ATATA | Việt Nam | 823000 | 61725000 |  |  | 12 tháng
2 | Sàn nâng thép mặt phủ HPL | Tấm | 140 | FS1000 | ATFLOR (XLGROUP)-TQ | Trung Quốc | 914000 | 127960000 |  |  | 12 tháng
3 | Tiếp địa sàn nâng | m2 | 55 | CV 1x10mm 0.6/1kV E | Cadivi | Việt Nam | 311000 | 17105000 |  |  | 12 tháng
4 | Sàn nâng thép mặt phủ HPL thông hơi | Tấm | 16 |  | ATFLOR (XLGROUP)-TQ | Trung Quốc | 2104000 | 33664000 |  |  | 12 tháng
5 | Bảng đồng tiếp địa | Cái | 1 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 1464000 | 1464000 |  |  | 12 tháng
6 | Ram dốc trượt di động | Cái | 1 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 12819000 | 12819000 |  |  | 12 tháng
7 | Bậc lên xuống | Cái | 2 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 2747000 | 5494000 |  |  | 12 tháng
8 | Dụng cụ mở sàn | Cái | 2 |  | ATFLOR (XLGROUP)-TQ | Trung Quốc | 914000 | 1828000 |  |  | 12 tháng
9 | Chân đế sàn nâng | m2 | 55 |  | ATFLOR (XLGROUP)-TQ | Trung Quốc | 733000 | 40315000 |  |  | 12 tháng
V | Thang máng cáp cho hệ thống điện | [6 empty] | 81811000
1 | Thang máng cáp từ tủ tổng tầng hầm đến cống ngầm | Mét | 60 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 412000 | 24720000
2 | Máng cáp từ cống ngầm lên | Mét | 17.5 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 960000 | 16800000 |  |  | 12 tháng
3 | T thu | Cái | 2 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 1373000 | 2746000 |  |  | 12 tháng
4 | Góc L | Cái | 2 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 1071000 | 2142000 |  |  | 12 tháng
5 | L thu | Cái | 2 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 1099000 | 2198000 |  |  | 12 tháng
6 | Thang máng cáp trong phòng máy chủ | Mét | 30 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 458000 | 13740000 |  |  | 12 tháng
7 | Góc T | Cái | 8 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 914000 | 7312000 |  |  | 12 tháng
8 | Góc L | Cái | 2 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 823000 | 1646000 |  |  | 12 tháng
9 | Nối máng | Cái | 300 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 19000 | 5700000 |  |  | 12 tháng
10 | Vật tư phụ | Gói | 1 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 4807000 | 4807000 |  |  | 12 tháng
VI | Thang máng cáp cho hệ thống cáp quang | [6 empty] | 25828000
1 | Máng cáp từ cống ngầm lên | Mét | 20 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 961000 | 19220000
2 | Góc L | Cái | 4 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 1071000 | 4284000
3 | Nối máng | Cái | 50 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 19000 | 950000
4 | Vật tư phụ | Gói | 1 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 1374000 | 1374000
VII | Cáp điện cho phòng máy chủ và MCCB cho tủ tổng | [6 empty] | 353492000
1 | Cáp điện tổng cấp nguồn vào cho phòng máy chủ | Mét | 1000 | CXV 4x50mm 0.6/1kV | Cadivi | Việt Nam | 124000 | 124000000 | √ | √ | 12 tháng
2 | MCCB lắp tại tủ tổng tầng hầm | Chiếc | 2 | EZC250N3250 | Schneider | Trung Quốc | 7921000 | 15842000 |  |  | 12 tháng
3 | Cáp điện UPS và Bypass | Mét | 250 | Cu/XLPE/PVC | Cadivi | Việt Nam | 81000 | 20250000 |  |  | 12 tháng
4 | Cáp tiếp địa chu UPS | Mét | 50 | CV 1x10mm 0.6/1kV E | Cadivi | Việt Nam | 52000 | 2600000 |  |  | 12 tháng
5 | Cáp điện điều hòa | Mét | 350 | CXV 1x25mm 0.6/1kV | Cadivi | Việt Nam | 52000 | 18200000 |  |  | 12 tháng
6 | Cáp điện tủ RACK | Mét | 400 | VCTF 3x6mm 300/500V | Cadisun | Việt Nam | 48000 | 19200000 |  |  | 12 tháng
7 | Cáp tiếp địa tủ Rack | Mét | 400 | CV 1x25mm 0.6/1kV E | Cadivi | Việt Nam | 52000 | 20800000 |  |  | 12 tháng
8 | Cáp nguồn kết nối ác quy và UPS | Mét | 50 | VCm 50-450/750V | Cadivi | Việt Nam | 32000 | 1600000 |  |  | 12 tháng
9 | Ổ cắm điện cho tủ Rack | Chiếc | 20 | VRP124-MCB32 | Vietrack | Trung Quốc | 721000 | 14420000 | √ | √ | 12 tháng
10 | Thanh PDU | Cái | 20 | VRP124-MCB32 | Vietrack | Trung Quốc | 5829000 | 116580000 | √ | √ | 12 tháng
VIII | Hệ thống tủ Rack lắp đặt thiết bị và thanh đấu cáp | [6 empty] | 215280000 |  |  | 12 tháng
1 | Tủ Rack cho phòng máy chủ | Cái | 4 | VRV42-6110 | Vietrack | Thái Lan | 29634000 | 118536000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Thanh đấu cáp | Cái | 4 | CP41-431-08-E | Rosenberger | Trung Quốc | 7536000 | 30144000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Tủ rack cho các tòa nhà | Cái | 18 | NET-CS-1005-B | Netcom | Việt Nam | 3700000 | 66600000 |  |  | 12 tháng
IX | Hạng mục chống sét cho PMC | [6 empty] | 331721000 |  |  | 12 tháng
1 | Cáp dẫn và thoát sét | Mét | 250 | CV 1x70mm 0.6/1kV E | Cadivi | Việt Nam | 310000 | 77500000 |  |  | 12 tháng
2 | Cọc đồng tiếp địa | Cây | 10 | D20 | RamRatNa | Ấn Độ | 471000 | 4710000 |  |  | 12 tháng
3 | Hộp tiếp địa | Chiếc | 1 | E265/43 | Sino | Việt Nam | 1254000 | 1254000 |  |  | 12 tháng
4 | Mối hàn | Mối | 30 | KW90 | Kumwell | Thái Lan | 317000 | 9510000 |  |  | 12 tháng
5 | Hoá chất giảm điện trở đất | Gói | 6 | RR Backfill compound | Ramratna | Ấn Độ | 794000 | 4764000 |  |  | 12 tháng
6 | Ống nhựa | Mét | 100 | D27 | Dismy | Việt Nam | 32000 | 3200000 |  |  | 12 tháng
7 | Giếng tiếp địa | Hố | 10 | Gia công trong nước |  | Việt Nam | 7904000 | 79040000 |  |  | 12 tháng
8 | Cắt sét sơ cấp 3 pha | Bộ | 1 | 3PPM175KA-NE | LPI | Úc | 64763000 | 64763000 |  |  | 12 tháng
9 | Cáp dẫn và thoát sét 35mm | Mét | 100 | CV 1x35mm 0.6/1kV E | Cadivi | Việt Nam | 143000 | 14300000 |  |  | 12 tháng
10 | Cắt sét sơ cấp 1 pha | Bộ | 2 | SF163-480-100+50-AIMCB | LPI | Úc | 31900000 | 63800000 |  |  | 12 tháng
11 | Cáp dẫn và thoát sét 35mm | Mét | 40 | CV 1x35mm 0.6/1kV E | Cadivi | Việt Nam | 143000 | 5720000 |  |  | 12 tháng
12 | Cáp dẫn và thoát sét 4mm | Mét | 40 | VCM 1x4mm 300/500V E | Cadivi | Việt Nam | 79000 | 3160000 |  |  | 12 tháng
X | Hạng mục hệ thống báo cháy, chữa cháy khí FM200 | [6 empty] | 489735000
1 | Tủ trung tâm báo cháy và chữa cháy tự động | Chiếc | 1 | RP-2002E | Notifier | Mỹ | 45868000 | 45868000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Đầu báo khói quang | Chiếc | 6 | 882/B801RA | System Sensor | Trung Quốc | 991000 | 5946000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Đầu báo nhiệt cố định | Chiếc | 6 | 5601P | System Sensor | Trung Quốc | 597000 | 3582000 | √ | √ | 12 tháng
4 | Nút ấn xả khí và tạm dừng xả khí | Chiếc | 1 | NBG-12LRA/SBA-10 | Notifier | Mỹ | 9896000 | 9896000 | √ | √ | 12 tháng
5 | Chuông báo động | Chiếc | 3 | SSM24-6 | System Sensor | Trung Quốc | 1635000 | 4905000 | √ | √ | 12 tháng
6 | Còi đèn báo cháy | Chiếc | 2 | SYS-HS | System Sensor | Trung Quốc | 2197000 | 4394000 | √ | √ | 12 tháng
7 | Bình chữa cháy khí 32Kg | Bình | 1 | SFS-C82.5 | S-TEC VINA | Hàn Quốc | 143853000 | 143853000 | √ | √ | 12 tháng
8 | Bình chữa cháy khí 78Kg | Bình | 1 | SFS-C82.5 | S-TEC VINA | Hàn Quốc | 232667000 | 232667000 | √ | √ | 12 tháng
9 | Đầu phun xả khí DN 50 | Cái | 1 | STV-NZ250 | S-TEC VINA | Hàn Quốc | 3808000 | 3808000 | √ | √ | 12 tháng
10 | Đầu phun xả khí DN 20 | Cái | 1 | STV-NZ220 | S-TEC VINA | Hàn Quốc | 1654000 | 1654000 | √ | √ | 12 tháng
11 | Đầu phun xả khí DN 15 | Cái | 2 | STV-NZ215 | S-TEC VINA | Hàn Quốc | 1557000 | 3114000 | √ | √ | 12 tháng
12 | Ống thép mạ kẽm | Hệ thống | 1 |  |  |  | 30048000 | 30048000 |  |  | 12 tháng
XI | Hệ thống giám sát môi trường | [6 empty] | 219450000
1 | Hệ thống giám sát môi trường | hệ thống | 1 | Netbotz 570 | Apc | Trung Quốc | 219450000 | 219450000 | √ | √ | 12 tháng
XII | Hạng mục kiểm soát vào ra | [6 empty] | 123787000 |  |  | 12 tháng
1 | Bộ điều khiển tích hợp đầu đọc thẻ | Bộ | 2 | IDTECK IP Finger007 | IDTECK | Hàn Quốc | 33950000 | 67900000 |  |  | 12 tháng
2 | Mạch nguồn | Bộ | 2 | ID40WA | IDTECK | Hàn Quốc | 7986000 | 15972000 |  |  | 12 tháng
3 | Bộ phụ kiện | Bộ | 1 |  |  |  | 39915000 | 39915000 |  |  | 12 tháng
XIII | Hạng mục bộ lưu điện (UPS) | [6 empty] | 1155646000
1 | Bộ chuyển đổi nguồn | Chiếc | 2 | 3C3 PRO 30KS | Santak | Trung Quốc | 412048000 | 824096000 | √ | √ | 36 tháng
2 | Hệ thống nguồn DC lưu điện 30 phút với tải 27KW | Hệ thống | 1 | Chi tiết xem phụ lục 2 |  |  | 283785000 | 283785000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Phụ Kiện đi kèm | Gói | 1 | Chi tiết xem phụ lục 2 |  |  | 47765000 | 47765000
XIV | Camera giám sát | [6 empty] | 73164000
1 | Camera giám sát | Bộ | 10 | HAC-HFW1400 | Dahua | Trung Quốc | 3659000 | 36590000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Đầu ghi hình | Bộ | 1 | NVR5216-4KS2 | Dahua | Trung Quốc | 36574000 | 36574000 | √ | √ | 12 tháng
B | Nâng cấp CSVC và CNTT cho Trung tâm NC&PT Học liệu | [6 empty] | 513316000
I | Hệ thống đèn Studio + Phông Chromakey | [6 empty] | 362062000
1 | Đèn lạnh FillLight (4X55W) | Bộ | 5 | SL-SD4x55D | Const | Trung Quốc | 15066000 | 75330000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Đèn lạnh chiếu phông 2X55W | Bộ | 4 | SL-SD2x55D | Const | Trung Quốc | 10132000 | 40528000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Đèn LED fresnel light chiếu ven 100W | Bộ | 3 | SL-R100 | Const | Trung Quốc | 20122000 | 60366000 | √ | √ | 12 tháng
4 | Đèn chủ Keylight Led 200W | Bộ | 3 | SL-R200 | Const | Trung Quốc | 26693000 | 80079000 | √ | √ | 12 tháng
5 | Bàn điều khiển đèn | Bộ | 1 | C-1224X | MAGIC | Đài Loan | 24527000 | 24527000 | √ | √ | 12 tháng
6 | Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Digital sang Analog | Bộ | 1 | DA-24 | MAGIC | Đài Loan | 11243000 | 11243000 | √ | √ | 12 tháng
7 | Bộ phụ kiện lắp đặt hệ thống đèn | Bộ | 1 | Chi tiết xem phụ lục 2 |  |  | 44662000 | 44662000
8 | Phông chuyên dùng để Chromakey | Bộ | 1 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 25327000 | 25327000
II | Phụ kiện tích hợp, lắp đặt | [6 empty] | 151254000
1 | Bộ lưu điện cho hệ thống ghi hình | Chiếc | 1 | SRT6KXLI | APC | Trung Quốc | 70943000 | 70943000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Dây cáp, jack tín hiệu | [6 empty] | 58346000
2.1 | Cáp Video | Chiếc | 3 | L-2.5CHD | Canare | Nhật Bản | 6420000 | 19260000 | √ | √ | 12 tháng
2.2 | Giắc đấu nối | Chiếc | 50 | BCP-B25HD | Canare | Trung Quốc | 169000 | 8450000 | √ | √ | 12 tháng
2.3 | Cáp Audio | Chiếc | 2 | L-2E5AT | Canare | Nhật Bản | 5911000 | 11822000 | √ | √ | 12 tháng
2.4 | Giắc 6 ly | Chiếc | 10 | NP2X | Neutrik | EU | 389000 | 3890000 | √ | √ | 12 tháng
2.5 | Giắc Canon | Chiếc | 15 | NC3MX , NC3MX | Neutrik | EU | 508000 | 7620000 | √ | √ | 12 tháng
2.6 | Cáp mạng Cat6 | Thùng | 1 | CP11-141-12-S | Rosenberger | Trung Quốc | 3585000 | 3585000
2.7 | Cáp HDMI 20m | Chiếc | 1 | UG-10112 | Ugreen | Trung Quốc | 1604000 | 1604000
2.8 | Cáp HDMI 3m | Chiếc | 5 | UG-10108 | Ugreen | Trung Quốc | 423000 | 2115000
3 | Phụ kiện lắp đặt | Gói | 1 |  |  |  | 21965000 | 21965000
C | Nâng cấp CSVC và CNTT cho Trung tâm NC&PT NVSP | [6 empty] | 222239000
I | Hệ thống tủ điện | [6 empty] | 169328000
1 | Tủ điện phân phối đầu vào , ra cho điều hòa chiếu sáng… | Cái | 1 |  |  |  | 59453000 | 59453000
2 | Tủ điện phân phối đầu vào UDB - UPS và Tủ Rack Server | Cái | 1 |  |  |  | 109875000 | 109875000
II | Hạng mục hệ thống đèn chiếu sáng cho DC | [6 empty] | 52911000
1 | Đèn thoát hiểm | Cái | 3 | D CD01 40x20/2.2W (2 mặt).DA | Rạng Đông | Việt Nam | 1555000 | 4665000
2 | Đèn xạc khẩn cấp | Cái | 6 | D KC01/2W.DA | Rạng Đông | Việt Nam | 1372000 | 8232000
3 | Đèn chiếu sáng NOC | Bộ | 6 | D P01 60x60/50W | Rạng đông | Việt Nam | 2472000 | 14832000
4 | Đèn chiếu sáng DC | Bộ | 24 | LN12 | Rạng đông | Việt Nam | 458000 | 10992000
5 | Công tắc | Bộ | 4 | S183X + S30/1/2M +CK157RL | Sino | Việt Nam | 110000 | 440000
6 | Ổ cắm | Bộ | 25 | S18UE2 + CK157RL | Sino | Việt Nam | 104000 | 2600000
7 | Đây diện ổ cắm | Mét | 150 | VCMo 2x2.5mm 300/500V | Cadivi | Việt Nam | 27000 | 4050000
8 | Dây tiếp địa | Mét | 100 | VCM 1x1.5mm 300/500V E | Cadivi | Việt Nam | 11000 | 1100000
9 | Dây điện chiếu sáng | Mét | 200 | VCMo 2x1.5mm 300/500V | Cadivi | Việt Nam | 10000 | 2000000
10 | Ống ghen SP25 | Mét | 400 | SP9025CM | Sino | Việt Nam | 10000 | 4000000
D | Nâng cấp các phòng học từ xa và hệ thống thông tin phục vụ quản lý và đào tạo | [6 empty] | 71040000
1 | Đèn chiếu sáng lắp bổ xung cho các phòng | Bộ | 60 | FS 40/36x2 M6 + LED TUBE T8 N01 120/18W (S) | Rạng Đông | Việt Nam | 960000 | 57600000 |  | 12 tháng
2 | Dây điện chiếu sáng | Mét | 600 | S182X + S30/1/2M +CK157RL | Sino | Việt Nam | 15000 | 9000000 |  | 12 tháng
3 | Ống ghen SP25 | Mét | 400 | SP9025CM | Cadivi | Việt Nam | 10000 | 4000000 |  | 12 tháng
4 | Công tắc | Bộ | 4 | S183X + S30/1/2M +CK157RL | Sino | Việt Nam | 110000 | 440000 |  | 12 tháng
| Tổng cộng | [6 empty] | 5604520910

## Bảng 2_netcom
Bảng 2: Chi tiết phần các dịch vụ thi công xây lắp (Công ty TNHH Máy tính Nét thực hiện)
TT | Mô tả dịch vụ | ĐVT | Khối lượng | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ | Đơn giá | Thành tiền
(3 x 7)
I | Hạng mục: Nâng cấp CSVC và hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, nghiên cứu khoa học | [5 empty] | 843102000
1 | Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông apphan | m3 | 3 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 689000 | 2067000
2 | Phá dỡ mặt hè (nền gạch BTXM - tính tương đương nền gạch lá nem) | m2 | 195 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 21000 | 4095000
3 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m-đất cấp III | m3 | 78 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 454000 | 35412000
4 | Lắp đặt ống nhựa HDPE trong cống bể, trong ống bảo vệ. Đường kính ống <= 63 mm | 100m | 10 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 1484000 | 14840000
5 | Lắp đặt ống nhựa HDPE trong cống bể, trong ống bảo vệ. Đường kính ống <= 40 mm | 100m | 40 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 1133000 | 45320000
6 | Xây lắp ganivô nắp bê tông loại 400x400 (dưới đường) | cái | 25 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 1751000 | 43775000
7 | Ra, kéo cáp quang trong cống bể có sẵn, loại cáp <= 12 sợi | km cáp | 15 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 18084000 | 271260000
8 | Đổ vữa bê tông đổ bằng thủ công hoàn trả mặt đường, Bê tông mặt đường đá Chiều dày mặt đường <=25cm, Vữa mác 200, Đá 1x2 | m3 | 3 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 567000 | 1701000
9 | Lát gạch hoàn trả vỉa hè (nền gạch BTXM - tính tương đương nền gạch lá nem) | m2 | 195 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 214000 | 41730000
10 | Hàn nối ODF cáp sợi quang, loại cáp quang <=12 FO | bộ ODF | 20 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 5782000 | 115640000
11 | Hàn nối ODF cáp sợi quang, loại cáp quang <=24 FO | bộ ODF | 10 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 7457000 | 74570000
12 | Lắp đặt dây cáp đồng UTP, UTP CAT 6 cho hệ thống wifi | 10m | 750 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 74000 | 55500000
13 | Lắp đặt gen nổi và đi cáp, gen tròn < 40mm | 10m | 267 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 141000 | 37647000
14 | Đấu đầu connecter cat6 | 1 đầu |  | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 0 | 0
15 | Chôn điện cực tiếp đất bằng phương pháp khoan thủ công, độ sâu khoan <= 20 m | m | 150 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 299000 | 44850000
16 | Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét 3 pha, thiết bị cắt và lọc sét 3 pha <= 200A | 1 thiết bị | 1 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 3749000 | 3749000
17 | Lắp đặt thiết bị cắt sét và lọc sét 1 pha, thiết bị cắt và lọc sét 1 pha <= 63A | 1 thiết bị | 2 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 1869000 | 3738000
18 | Lắp đặt thiết bị chống sét trên đường dây viễn thông, loại thiết bị chống sét truyền số liệu | 1 thiết bị | 96 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 185000 | 17760000
19 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nối trên cầu cáp, ( Kéo 02 tuyến cáp riêng biệt, một tuyến cáp cho phòng DC, một đường cho điều hòa, chiếu sáng, …. Mỗi đường đi 5 sợi cáp 1 x 500mm2, 4 sợi cho nguồn 3 pha, 1 sợi cho tiếp địa ) | 10m | 100 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 66000 | 6600000
20 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nối trên cầu cáp, ( Cáp điện Cu/PVC 1x35mm2 cho 2 bộ UPS và bypass (kéo 3 tuyến cáp, mỗi tuyến cáp 5 sợi 4 sợi cho nguồn 3 pha, 1 sợi cho tiếp mát ) | 10m | 25 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 66000 | 1650000
21 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nối trên cầu cáp, ( Cáp tiếp địa 1x25mm2 cho UPS ) | 10m | 5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 66000 | 330000
22 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nối trên cầu cáp, ( Cáp điện CU/PVC 1x25mm2 cấp nguồn cho 2 điều hòa chính xác mới (Kéo 2 tuyến cáp, mỗi tuyến cáp 5 sợi, 4 cho nguồn 3 pha, 1 cho tiếp địa)) | 10m | 35 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 66000 | 2310000
23 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nối trên cầu cáp, (Cáp tiếp địa 1x25mm2 cho UPS và tủ Rack) | 10m | 40 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 66000 | 2640000
24 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nối trên cầu cáp, tiết diện dây dẫn S <=6mm2 | 10m | 40 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 43000 | 1720000
25 | Lắp đặt Thanh phân phối nguồn điện PDU 18 chấu đa năng chuẩn UK có aptomat 32A bảo vệ | 1 PDU | 20 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 44000 | 880000
26 | Lắp đặt ổ cắm nổi (Ổ căm chuẩn IP44 (2P+E) 32A) | 1 ổ cắm | 20 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 23000 | 460000
27 | Lắp đặt tủ Rack, Tủ Rack chuyên dụng cho lưu trữ, < 33U | 1 tủ | 18 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 77000 | 1386000
28 | Lắp đặt trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy | 1 trung tâm | 1 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 1359000 | 1359000
29 | Lắp đặt đế đầu báo và đầu báo cháy | 10 đầu | 12 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 734000 | 8808000
30 | Lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp | 5 nút | 1 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 1305000 | 1305000
II | Hạng mục: Nâng cấp CSVC và CNTT cho Trung tâm NC&PT NVSP | [5 empty] | 17023000
1 | Lắp đặt vỏ tủ nguồn, loại tủ nguồn >200A ( Vỏ Tủ điện phân phối đầu vào , ra cho điều hòa chiếu sáng…) | 1 tủ | 1 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 756000 | 756000
2 | Lắp đặt automat loại 3 pha, cường độ dòng điện <= 200A (MCCB 3P 200A 25kA) | 1 cái | 1 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 195000 | 195000
3 | Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 100A (MCB 1P 25A 6kA (cho ổ cắm, đèn chiếu sáng PMC, đèn exit - sự cố, đèn chiếu sáng phòng NOC, FM 200) | 1 cái | 6 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 53000 | 318000
4 | Lắp đặt automat loại 3 pha, cường độ dòng điện <= 100A (MCB 3P 63A, 6>10kA (Cắt lọc sét lan truyền, 2 điều hòa chính xác mới) | 1 cái | 4 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 117000 | 468000
5 | Lắp đặt automat loại 3 pha, cường độ dòng điện <= 100A (Cắt sét lan truyền 3P+N 45kA) | 1 cái | 1 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 117000 | 117000
6 | Lắp đặt vỏ tủ nguồn, loại tủ nguồn >200A (Tủ điện phân phối đầu vào UDB - UPS và Tủ Rack Server) | 1 tủ | 1 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 756000 | 756000
7 | Lắp đặt automat loại 3 pha, cường độ dòng điện <= 200A (MCCB 3P 200A 25kA (Đóng ngắt nguồn tổng và bypass) | 1 cái | 2 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 195000 | 390000
8 | Lắp đặt automat loại 3 pha, cường độ dòng điện <= 100A ( MCCB 3P 100A 25kA (Cắt lọc sét, đầu ra và đầu vào UPS) | 1 cái | 5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 117000 | 585000
9 | Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 100A ( MCB 1P 32A 6kA cho Rack) | 1 cái | 20 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 53000 | 1060000
10 | Lắp đặt đèn thoát hiểm | 5 đèn |  | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 0 | 0
11 | Lắp đặt đèn sát trần có chao chụp ( Đèn chiếu sáng phòng máy chủ, phòng NOC, Phòng kho) | bộ | 30 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 37000 | 1110000
12 | Lắp đặt công tắc 2 hạt | cái | 4 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 27000 | 108000
13 | Lắp đặt ổ cắm ba | cái | 25 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 120000 | 3000000
14 | Lắp đặt cáp nguồn,dây đất trong ống chìm. Tiết diện dây dẫn <= 6 mm2 | 10 m | 80 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 102000 | 8160000
| Tổng cộng | [5 empty] | 860125000

## Bảng 3_netcom
CHI PHÍ THIẾT BỊ Bảng 3: Chi tiết phần cung cấp Kênh truy nhập Internet FTTH và Nâng cấp đường Leased Line (Công ty TNHH Máy tính Nét thực hiện)
TT | Mô tả dịch vụ | ĐVT | Khối lượng | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ | Đơn giá | Thành tiền
(3 x 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Nâng cấp đường truyền phục vụ phục vụ bồi dưỡng qua mạng
1 | Kênh truy nhập Internet FTTH dung lượng 200Mbps trong vòng 12 tháng | Kênh | 3 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 95000000 | 285000000
2 | Nâng cấp đường Leased Line của nhà trường từ 100Mbps lên 200 Mbps 12 tháng | Kênh | 1 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 102000000 | 102000000
| Tổng cộng | [5 empty] | 387000000

## Bảng 4_Netcom
Bảng 4: Chi tiết phần thiết bị của Công ty TNHH Máy tính Nét
TT | Danh mục hàng hoá | Đơn vị | Số lượng | Mã hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Đơn giá dự thầu đã bao gồm thuế phí | Thành tiền | CO | CQ hoặc tương đương | Thời hạn bảo hành
B | Nâng cấp CSVC và hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, nghiên cứu khoa học | [6 empty] | 17283133000
I | Hệ thống chuyển mạch | [6 empty] | 8376365000
1 | Core Switch | Bộ | 2 | Aruba 5412R zl2 | HPE | Singapore | 1779193000 | 3558386000 | √ | √ | 36 tháng
2 | Distribution Switch | Bộ | 12 | HPE 5130 | HPE | Trung Quốc | 210503000 | 2526036000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Access Switch | Bộ | 43 | Aruba 2530 | HPE | Trung Quốc | 53301000 | 2291943000 | √ | √ | 12 tháng
II | Hệ thống bảo mật | [6 empty] | 5129734000
1 | Thiết bị tưởng lửa cho toàn mạng | Bộ | 2 | FG-1101E-BDL-950-12 | Fotinet | Trung Quốc | 1766963000 | 3533926000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Thiết bị tưởng lửa vùng DMZ có chức năng cân bằng tải | Bộ | 1 | FORTIADC 400F | Fotinet | Đài Loan | 1595808000 | 1595808000 | √ | √ | 12 tháng
III | Hệ thống mạng không dây | [6 empty] | 1765760000 |  |  | 12 tháng
1 | Bộ thu phát sóng - Wifi | Bộ | 128 | EWS377AP | Engenius | Đài Loan | 13795000 | 1765760000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Hệ thống quản lý mạng không dây | License | 1 | ezMaster | Engenius | Đài Loan
IV | Hệ thống làm mát | [6 empty] | 1253516000
1 | Hệ thống điều hòa chính xác | Bộ | 2 | TDAV0611A | APC | Trung Quốc | 626758000 | 1253516000 | √ | √ | 12 tháng
V | Hệ điều hành cho máy chủ và quản lý | [6 empty] | 757758000 |  |  | 12 tháng
1 | Hệ điều hành | License | 100 | Window server 2019 Std | Microsoft | Mỹ | 2619000 | 261900000 |  | License | 12 tháng
2 | VMware vCenter ( Quản lý ảo hóa ) | License | 1 | VMware vCenter | Vmware | Mỹ | 248355000 | 248355000 |  | License | 12 tháng
3 | Phần mềm giám sát hệ thống mạng và máy chủ | License | 1 | NMS-U1000 | Netcom | Việt Nam | 196473000 | 196473000 |  | License | 12 tháng
4 | Phần mềm phòng chống Virus cho máy chủ | License | 30 | Endpoint Security for Business | Kaspersky | Nga | 1701000 | 51030000 |  | License | 12 tháng
C | Nâng cấp CSVC và CNTT về Thư viện điện tử | [6 empty] | 1379970000
1 | Máy chủ cài đặt phần mềm ứng dụng | Bộ | 2 | ProLiant DL380 Gen10 | HPE | Singapore | 689985000 | 1379970000 | √ | √ | 36 tháng
D | Nâng cấp CSVC và CNTT cho Trung tâm NC&PT Học liệu | [6 empty] | 2958091655
I | Máy quay phim và phụ kiện | [6 empty] | 635298000
1 | Máy quay phim 4K/HD | Chiếc | 3 | PXW-Z190V | Sony | Trung Quốc | 131487000 | 394461000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Pin dùng cho máy quay phim 4K/HD | Cục | 6 | LS-U60 | Const | Trung Quốc | 7610000 | 45660000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Thẻ nhớ 64GB SDXC 95/90MB/s | Chiếc | 6 | SF-64UZ | Sony | Đài Loan | 2550000 | 15300000 | √ | √ | 12 tháng
4 | Chuân máy quay | Chiếc | 3 | T40 | SEEDER | Trung Quốc | 11205000 | 33615000 | √ | √ | 12 tháng
5 | Đèn chuyên dụng cho máy quay | Chiếc | 3 | ST-LEX1800 | Const | Trung Quốc | 5942000 | 17826000 | √ | √ | 12 tháng
6 | Micro phỏng vấn | Chiếc | 3 | SoundBird V1 | Saramonic | Trung Quốc | 11000000 | 33000000 | √ | √ | 12 tháng
7 | Micro cài áo không dây | Bộ | 3 | UwMic9 Kit1 (TX9+RX9 ) | Saramonic | Trung Quốc | 10996000 | 32988000 | √ | √ | 12 tháng
8 | Bộ điều khiển cho máy quay | Chiếc | 3 | RM-1BP | Sony | Trung Quốc | 9806000 | 29418000 |  |  | 12 tháng
9 | Màn hình hiển thị gắn trên Camera | Chiếc | 3 | MA7S | Feelworld | Trung Quốc | 11010000 | 33030000 | √ | √ | 12 tháng
II | Bộ trộn hình máy quay HD/4K | [6 empty] | 362470000 |  |  | 12 tháng
1 | Bộ chuyển mạch tín hiệu máy quay | Chiếc | 1 | ATEM 1 M/E Production Studio 4K | BlackmagicDesign | Singapore | 90287000 | 90287000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Bộ điều khiển | Chiếc | 1 | ATEM 1 M/E Advanced Panel | BlackmagicDesign | Indonesia | 144962000 | 144962000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Bộ Smart Videohub | Chiếc | 1 | Smart Videohub 12x12 | BlackmagicDesign | Singapore | 62195000 | 62195000 | √ | √ | 12 tháng
4 | GPI & Tally Interface for ATEM Production Switchers | Chiếc | 1 | GPI and Tally Interface | BlackmagicDesign | Singapore | 21965000 | 21965000 | √ | √ | 12 tháng
5 | Hệ thống liên lạc nội bộ - Intercom System | Chiếc | 1 | ITC-100 | Datavideo | Đài Loan | 43061000 | 43061000 | √ | √ | 12 tháng
III | Hệ thống màn hình hiển thị và máy tính dựng hình | [6 empty] | 461794000
1 | Màn hình hiển thị trong phòng kỹ thuật ghi hình | Chiếc | 2 | 43X7000G | Sony | Malaysia | 19931000 | 39862000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Màn hình hiển thị trong phòng ghi hình | Chiếc | 1 | KD-65X7000G | Sony | Malaysia | 47303000 | 47303000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Giá treo Tivi di động có bánh xe | Chiếc | 1 | CA55 | Gia công trong nước | Việt Nam | 4385000 | 4385000
4 | Hệ thống máy tính dựng hình | Chiếc | 2 | EliteDesk 800 G5 MT | HP | Trung Quốc | 123098000 | 246196000 | √ | √ | 12 tháng
5 | Máy tính xách tay | Chiếc | 1 | EliteBook 745 | HP | Trung Quốc | 35671000 | 35671000 | √ | √ | 12 tháng
6 | Máy tính chậy hệ điều hành Mac OS | Chiếc | 1 | Apple iMac | Apple | Trung Quốc | 37064000 | 37064000 |  |  | 12 tháng
7 | Máy ảnh số | Chiếc | 1 | EOS 6D MARK II | Canon | Nhật Bản | 51313000 | 51313000 | √ | √ | 12 tháng
IV | Hệ thống trường quay ảo 3D | [6 empty] | 1239434655
1 | Hệ thống trường quay ảo 3D hỗ trợ 2 Camera | Hệ thống | 1 | Unicast 222 | Korad | Hàn Quốc | 1239434655 | 1239434655 | √ | √ | 12 tháng
V | Hệ thống nhắc lời trong phòng ghi hình | [6 empty] | 143245000
1 | Bộ chạy chữ nhắc lời | Hệ thống | 1 | VSS-19 | Videosolutions | Ukraine | 101320000 | 101320000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Chân máy chuyên dụng | Chiếc | 1 | LX10 | Libec | Đài Loan | 41925000 | 41925000 | √ | √ | 12 tháng
VI | Thiết bị âm thanh cho Studio và phòng thu | [6 empty] | 75953000
1 | Bàn trộn âm thanh | Hệ thống | 1 | MG16XU | Yamaha | Indonesia | 19330000 | 19330000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Micro rùa Shure để bàn dùng cho tọa đàm | Chiếc | 3 | MX 393/C | Shure | Mỹ | 10642000 | 31926000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Micro truyền tin giữa phòng Kỹ thuật và phòng Studio | Chiếc | 1 | SM58LC | Shure | Trung Quốc | 5973000 | 5973000
4 | Loa kiểm âm kiểm tra âm thanh | Cặp | 2 | AV42 | M-AUDIO | Trung Quốc | 7647000 | 15294000
5 | Tai nghe kiểm tra âm thanh | Cái | 2 | RH5 | ROLAND | Trung Quốc | 1715000 | 3430000
VII | Bàn ghế cho phòng Studio, phòng kỹ thuật | [6 empty] | 39897000
1 | Bàn cho phát thanh viên, tọa đàm chuyên dụng | Bộ | 1 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 16737000 | 16737000
2 | Ghế ngồi cho phát thanh viên và khách mời | Chiếc | 4 | GL109N | Hòa Phát | Việt Nam | 1271000 | 5084000
3 | Bàn chuyên dụng cho phòng kỹ thuật, phòng thu âm | Block | 2 | Gia công trong nước | Netcom | Việt Nam | 6458000 | 12916000
4 | Ghế ngồi cho kỹ thuật | Block | 4 | SG601H | Hòa Phát | Việt Nam | 1290000 | 5160000
E | Nâng cấp CSVC và CNTT cho Trung tâm NC&PT NVSP | [6 empty] | 2819122000
1 | Phần mềm điều khiểu đa điểm | License | 1 | RealPresence Clariti | Polycom | Lào | 432648000 | 432648000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Phần mềm ghi hình và phát trực tuyến | License | 1 | Media Suite - Concurrent User License | Polycom | Lào | 544292000 | 544292000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Máy chủ cài đặt phần mềm ứng dụng | Bộ | 2 | HPE ProLiant DL380 Gen10 | HPE | Singapore | 689985000 | 1379970000 | √ | √ | 36 tháng
4 | Máy chủ quản lý người dùng Internet | Bộ | 1 | HPE ProLiant DL380 Gen10 | HPE | Singapore | 462212000 | 462212000 | √ | √ | 36 tháng
F | Nâng cấp các phòng học từ xa phục vụ quản lý và đào tạo | [6 empty] | 7987268960
I | Phòng họp 1 ĐH SPHN | [6 empty] | 822082000
1 | Bộ mã hóa và giải mã tín hiệu bao gồm License cập nhật lên chuẩn Full HD | Bộ | 1 | RealPresence Group 700-720p | Polycom | Lào | 508003000 | 508003000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Cáp kéo dài cho Camera thứ 1 | Bộ | 1 | Camera Cable for EagleEye IV | Polycom | Lào | 28406000 | 28406000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Camera thứ 2 | Bộ | 1 | EagleEye IV-12x Camera | Polycom | Lào | 129896000 | 129896000 | √ | √ | 12 tháng
4 | Cáp kéo dài cho Camera thứ 2 | Chiếc | 1 | Camera Cable for EagleEye IV | Polycom | Lào | 28406000 | 28406000 | √ | √ | 12 tháng
5 | Bộ trộn âm | Bộ | 1 | CMS 600-3 | Dynacord | Trung Quốc | 47557000 | 47557000 | √ | √ | 12 tháng
6 | Bộ điều khiển trung tâm có tính năng triệt phản hồi âm | Bộ | 1 | DC-ONE-E-230V | Electro-voice | Trung Quốc | 53754000 | 53754000 | √ | √ | 12 tháng
7 | Máy tính | Bộ | 1 | ProBook 445R G6 | HP | Trung Quốc | 26060000 | 26060000 | √ | √ | 12 tháng
II | Bộ thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình lắp lưu động số 1 | [6 empty] | 1035306000
1 | Bộ mã hóa và giải mã tín hiệu bao gồm License cập nhật lên chuẩn Full HD | Bộ | 1 | RealPresence Group 700-720p | Polycom | Lào | 508003000 | 508003000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Cáp kéo dài cho Camera thứ 1 | Bộ | 1 | Camera Cable for EagleEye IV | Polycom | Lào | 28406000 | 28406000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Camera thứ 2 | Bộ | 1 | EagleEye IV-12x Camera | Polycom | Lào | 129896000 | 129896000 | √ | √ | 12 tháng
4 | Cáp kéo dài cho Camera thứ 2 | Bộ | 1 | Camera Cable for EagleEye IV | Polycom | Lào | 28406000 | 28406000 | √ | √ | 12 tháng
5 | Bộ khuếch đại âm thanh | Chiếc | 1 | LBB1938/20 | Bosch | Trung Quốc | 36259000 | 36259000 | √ | √ | 12 tháng
6 | Loa treo tường | Chiếc | 4 | LB2-UC30-L1 | Bosch | Trung Quốc | 3732000 | 14928000 | √ | √ | 12 tháng
7 | Bộ trộn âm | Bộ | 1 | CMS 600-3 | Dynacord | Trung Quốc | 47557000 | 47557000 | √ | √ | 12 tháng
8 | Bộ điều khiển trung tâm có tính năng triệt phản hồi âm | Bộ | 1 | DC-ONE-E-230V | Electro-voice | Trung Quốc | 53754000 | 53754000 | √ | √ | 12 tháng
9 | Míc không dây cầm tay | Chiếc | 1 | MW1-RX-F5/MW1-HTX-F5 | Bosch | Trung Quốc | 25459000 | 25459000 | √ | √ | 12 tháng
10 | Míc không dây cài áo | Chiếc | 1 | MW1-RX-F5/MW1-LTX-F5 | Bosch | Trung Quốc | 25778000 | 25778000 | √ | √ | 12 tháng
11 | Màn hình hiển thị | Chiếc | 2 | KD-65X7000G | Sony | Việt Nam | 47987000 | 95974000 | √ | √ | 12 tháng
12 | Giá treo màn hình di động | Chiếc | 2 | CA55 | Gia công trong nước | Việt Nam | 2917000 | 5834000
13 | Cáp HDMI | Chiếc | 2 | 50114 | Ugreen | Trung Quốc | 1379000 | 2758000
14 | Dây loa | Mét | 50 | Monster Standard 100 | Monster | Mỹ | 42000 | 2100000
15 | Tủ lắp thiết bị di động | Chiếc | 1 | Rack 12U | Gia công trong nước | Việt Nam | 4134000 | 4134000
16 | Máy tính | Bộ | 1 | ProBook 445R G6 | HP | Trung Quốc | 26060000 | 26060000 | √ | √ | 12 tháng
III | Bộ thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình lắp lưu động số 2 | [6 empty] | 678531000
1 | Camera chuyên dụng cho hội nghị truyền hình | Chiếc | 3 | Logitech PTZ Pro 2 | Logitech | Trung Quốc | 19748000 | 59244000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Máy tính điều khiển hệ thống | Bộ | 3 | HP 280 Pro G4 | HP | Trung Quốc | 26057000 | 78171000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Bộ khuếch đại âm thanh | Chiếc | 3 | LBB1938/20 | Bosch | Trung Quốc | 36259000 | 108777000 | √ | √ | 12 tháng
4 | Loa treo tường | Chiếc | 6 | LB2-UC30-L1 | Bosch | Trung Quốc | 3732000 | 22392000 | √ | √ | 12 tháng
5 | Bộ điều khiển trung tâm có tính năng triệt phản hồi âm | Bộ | 3 | DC-ONE-E-230V | Electro-voice | Trung Quốc | 53754000 | 161262000 | √ | √ | 12 tháng
6 | Míc không dây cài áo | Chiếc | 3 | MW1-RX-F5/MW1-LTX-F5 | Bosch | Trung Quốc | 25778000 | 77334000 | √ | √ | 12 tháng
7 | Màn hình hiển thị | Chiếc | 3 | KD-65X7000G | Sony | Việt Nam | 47987000 | 143961000 | √ | √ | 12 tháng
8 | Giá treo màn hình di động | Chiếc | 3 | CA55 | Gia công trong nước | Việt Nam | 2917000 | 8751000
9 | Cáp HDMI | Chiếc | 3 | 50114 | Ugreen | Trung Quốc | 1379000 | 4137000
10 | Dây loa | Mét | 50 | Monster Standard 100 | Monster | Mỹ | 42000 | 2100000
11 | Tủ lắp thiết bị di động | Chiếc | 3 | Rack 12U | Gia công trong nước | Việt Nam | 4134000 | 12402000
IV | Phòng họp trực tuyến cho chuyên gia | [6 empty] | 170112960
1 | Máy tính điều khiển hệ thống | Bộ | 1 | ProBook 445R G6 | HP | Trung Quốc | 26060000 | 26060000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Màn hình hiển thị | Chiếc | 1 | KD-65X7000G | Sony | Việt Nam | 47987000 | 47987000 | √ | √ | 12 tháng
3 | Bàn họp | Chiếc | 1 | IR3612 | GOVI | Việt Nam | 10635000 | 10635000 | √ | √ | 12 tháng
4 | Ghế phòng họp | Chiếc | 10 | GL113M | Hòa phát | Việt Nam | 737000 | 7370000
5 | Thiết bị hội nghị truyền hình cho chuyên gia | Bộ | 1 | Logitech Group | Logitech | Trung Quốc | 34028000 | 34028000
6 | Giá treo màn hình | Chiếc | 1 |  |  |  | 2917000 | 2917000
7 | Backdrop cho phòng họp | m2 | 22.44 |  |  |  | 1484000 | 33300960
8 | Bộ chữ dán và Logo nhà trường vào vách backdrop tại phòng họp chuyên gia "TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI" | Bộ | 1 |  |  |  | 7815000 | 7815000
V | Hệ thống máy chủ và thiết bị cài đặt ứng dụng hệ thống thông tin phục vụ quản lý và đào tạo. | [6 empty] | 4680473000
1 | Thiết bị tưởng lửa vùng DMZ có chức năng cân bằng tải | Bộ | 1 | FORTIADC 400F | Fotinet | Đài Loan | 1595808000 | 1595808000 | √ | √ | 12 tháng
2 | Máy chủ cài đặt phần mềm ứng dụng | Bộ | 1 | HPE ProLiant DL380 Gen10 | HPE | Singapore | 689985000 | 689985000 | √ | √ | 36 tháng
3 | Máy chủ backup dữ liệu | Bộ | 1 | HPE ProLiant DL380 Gen10 | HPE | Singapore | 527046000 | 527046000 | √ | √ | 36 tháng
4 | Máy tính quản trị hệ thống | Bộ | 2 | HP 280 Pro G4 | HP | Trung Quốc | 36683000 | 73366000 | √ | √
5 | San Switch cho máy chủ | Bộ | 2 | StoreFabric SN3600B | HPE | CH Séc | 386000000 | 772000000 | √ | √ | 36 tháng
6 | Switch cho máy chủ | Bộ | 2 | Aruba 8320 | HPE | Trung Quốc | 465307000 | 930614000 | √ | √ | 36 tháng
7 | Màn hình tivi giám sát hệ thống | Chiếc | 3 | 43X7000G | Sony | Malaysia | 19931000 | 59793000 | √ | √
8 | Máy tính hiển dùng cho hiển thị trạng thái hệ thống | Chiếc | 1 | HP 280 Pro G4 | HP | Trung Quốc | 31861000 | 31861000 | √ | √
VI | Hệ điều hành ảo hóa cho máy chủ và phần mềm | [6 empty] | 600764000
1 | VMware vSphere | License | 12 | VMware vSphere | Vmware | Mỹ | 43517000 | 522204000 |  | License | 12 tháng
2 | Phần mềm hội nghị truyền hình trên máy tính | License | 20 | Polycom realpresence desktop | Polycom | Lào | 3928000 | 78560000 |  | License | 12 tháng
| Tổng cộng | [6 empty] | 32427585615

## Bảng 5_Tinh Vân
Bảng 5: Chi tiết đơn giá hàng hoá của Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân
TT | Danh mục hàng hoá | Đơn vị | Số lượng | Mã hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Đơn giá dự thầu đã bao gồm thuế phí | Thành tiền | CO | CQ hoặc tương đương | Thời hạn bảo hành
A | Nâng cấp CSVC và CNTT về Thư viện điện tử | [6 empty] | 1428910894
I | Phần mềm thư viện điện tử | [6 empty] | 1428910894
1 | Phần mềm thư viện điện tử | License | 1 | Libol | Tinh Vân | Việt Nam | 1428910894 | 1428910894 |  | License | 12 tháng
B | Nâng cấp CSVC và CNTT cho Trung tâm NC&PT Học liệu | [6 empty] | 5556079470
I | Hệ thống lưu trữ và máy chủ | [6 empty] | 5556079470
1 | Máy chủ cơ sở dữ liệu | Bộ | 2 | ProLiant DL560 Gen10 | HPE | Singapore | 1606352894 | 3212705788 | √ | √ | 36 tháng
2 | Thiết bị lưu trữ | Bộ | 1 | MSA 2050 SAN | HPE | Trung Quốc | 2049901894 | 2049901894 | √ | √ | 36 tháng
3 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | License | 2 | SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL | Microsoft | Mỹ | 146735894 | 293471788 |  | License | 12 tháng
| Tổng cộng | [6 empty] | 6984990364

## Bảng 6_Viking
Bảng 6: Chi tiết đơn giá hàng hoá của Công ty Cổ phần Công nghệ Viking
TT | Danh mục hàng hoá | Đơn vị | Số lượng | Mã hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Đơn giá dự thầu đã bao gồm thuế phí | Thành tiền | CO | CQ hoặc tương đương | Thời hạn bảo hành
1 | Nâng cấp website phục vụ bồi dưỡng qua mạng | Gói | 1 |  | Viking | Việt Nam | 876300981 | 876300981 |  | License | 12 tháng
2 | Nâng cấp hệ thống thông tin phục vụ quản lý và đào tạo | Gói | 1 | Tham chiếu bảng Phụ lục 2 | Viking | Việt Nam | 3256233000 | 3256233000 | √ | √ | 12 tháng
| Tổng cộng | [6 empty] | 4132533981